## Slide 1
OPRAWA DROGOWA STREETLITE
www.ledline.pl
Moc: 50W 100W 150W
Skuteczność świetlna: 100lm/W
Kąt rozsyłu: 130x750
Klasa szczelności: IP65
Temperatura barwowa: 4000K
CRI: >80
Gwarancja: 3 lata
Ochrona przeciwprzepięciowa: 6kV

## Slide 2
OPRAWA DROGOWA STREETLITE
www.ledline.pl
Obrotowy uchwyt: 1800
Możliwość montażu na maszcie, wysięgniku a także natynkowego